Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                           Начальник УКСиР

Подразделение: СЭЦ                                                                                                                                                       ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-38

Капитальный ремонт  замена дверей на противопожарные в здании РММ НФС-1 СЭЦ (помещения ремонта обмоток и изоляции  СЭЦ).

Инв. № 176. Здание механической мастерской.

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 298

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дверь (между помещениями для ремонта электромашин) | Несоответствие противопожарным требованиям | Демонтаж дверного полотна | шт./м2 | 3/ 5.4 |  |
| 2 |  |  | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |  |
| 3 |  |  | Установка металлической двупольной сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин (RAL 7035) размером 1,3х2,04мм без порога | шт./м2 | 3/ 6.452 | по ГОСТ Р 57327-2016 |
| 4 |  |  | Ремонт штукатурки | м2 | 3,5 |  |
| 5 |  |  | Шпатлевка поверхности толщ. 2 мм | м2 | 3,5 | Ветонит KR |
| 6 |  |  | Грунтовка поверхности | м2 | 3,5 |  |
| 7 |  |  | Окраска откосов вновь водоэмульсионными красками за 2 раза | м2 | 3,5 |  |
| 8 |  |  | Погрузка вручную и вывоз автомобилями-самосвалами на расстояние до 25 км | т | По расчету |  |

# Начальник СЭЦ   ___________________/ О.Е. Гришин /					Начальник НФС-1  ___________________/ В.Н. Ерчев /

(подпись)                                                                                                                                            (подпись)

# Ведущий инженер ОКР   _______________ / И.А. Куракина /

(подпись)