«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                  Директор по качеству

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Ю.А. Егорова

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по радиационному контролю качества питьевой,

- природной и сточной воды в 2023 году.

- Выполнить радиационные исследования качества питьевой, природной и сточной воды с определением:

- объемной активности альфа и бета излучающих радионуклидов

27 проб  -  2 квартал 2023 г.

17 проб - 4 квартал 2023 г.

- с экспрессным измерением объемной активности радона

10 проб - 2 квартал 2023 г.

17 проб - 4 квартал 2023 г.

Определение удельной активности Гамма-излучающих радионуклидов (137Cs, 232Th, 226Ra, 40K) в нативных образцах:

- осадок сточных вод на иловых картах - 1 проба в 4 квартале 2023 г.,

- песок на песковых картах ГОКС – 1 проба в 4 квартале 2023 г.,

- загрузка фильтров – 7 проб в 4 квартале 2023 г.

Срок проведения исследований:

Начало: с момента подписания Договора.

Окончание: 31 декабря 2023 г.

Характеристика конечной продукции.

Результаты проведенных исследований предоставляются ЗАКАЗЧИКУ в виде протоколов лабораторных исследований.

Главный технолог                                                                                                   Л.А. Таловыря