«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

______________А.Е.Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  к ТЗ № СКС-2023-П-3-421

на капитальный ремонт-замена кондиционеров в здании административном Управления

Инв.№ 388

адрес: ул. Луначарского, 56

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система (кондиционер Fujitsu ASY7RSCCW) кабинет 318 — инв.1092816421; сплит-система (кондиционер Fujitsu ASY9RSJCW ) каб. 424 — инв. 109907; сплит-система (кондиционер Fujitsu 9ASY9FMBD ) каб. 316 - инв. 222967; сплит-система (кондиционер Fujitsu ASY9FMBD) кабинет 217 — инв.222958. | Не охлаждает | - демонтаж внутреннего блока | шт. | 4 | S318=16,8 м2 S424=10,6 м2; S316=16,8 м2; S217=9,5 м2. |
| 2 |  |  | - демонтаж наружнего блока | шт. | 4 |  |
| 3 |  |  | - монтаж внутреннего и наружнего блока | шт. | 4 | По КП |
| 4 |  |  | - монтаж кабель-канала 40х40, кабель ВВГнг 3х2,5 | м/м | 35/35 |  |
| 5 |  |  | - трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм. 6x1 мм | м | 35 |  |
| 6 |  |  | - монтаж труб медных отожженных (мягких) универсальных в бухтах размер 10х1 мм | м | 35 |  |
| 7 |  |  | - монтаж трубы из вспененного каучука толщиной 6 мм Д-6 мм | м | 35 |  |
| 8 |  |  | - монтаж трубы из вспененного каучука толщиной 6 мм Д-10 мм | м | 35 |  |
| 9 |  |  | - монтаж трубки дренажной (шланг) гофрированный для систем кондиционирования Д-16 мм | м | 35 |  |
|  | Сплит-система (кондиционер Fujitsu ASY12RSJCW) кабинет 203 — инв.1092814313; сплит-система (кондиционер Panasonic CS-A24HKD ) каб.203— инв.223004; кондиционер Lessar 3,5 кВ каб.105 — инв.222948. | Не охлаждает | - демонтаж внутреннего блока | шт. | 3 | S203=56 м2; S203= 48 м2; S105=56 м2; |
|  |  |  | - демонтаж наружнего блока | шт. | 3 |  |
|  |  |  | - монтаж внутреннего и наружнего блока | шт. | 3 | По КП |
|  |  |  | - монтаж кабель-канала 40х40, кабель ВВГнг 3х2,5 | м/м | 24/26,6 |  |
|  |  |  | - трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах разм. 6x1 мм | м | 24 |  |
|  |  |  | - монтаж труб медных отожженных (мягких) универсальных в бухтах размер 10х1 мм | м | 24 |  |
|  |  |  | - монтаж трубы из вспененного каучука толщиной 6 мм Д-6 мм | м | 24 |  |
|  |  |  | - монтаж трубы из вспененного каучука толщиной 6 мм Д-10 мм | м | 24 |  |
|  |  |  | - монтаж трубки дренажной (шланг) гофрированный для систем кондиционирования Д-16 мм | м | 24 |  |

Директор по закупкам и логистике                                                                                                                         И.В.Тексин

Инженер 1 кат. ОКР                                                                                                                                                  М.А.Вершинина