## услуги
Приложение 2.1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку услуг для закупок среди СМСП
Номер закупки |  |  | СКС-2761
номер и предмет лота
участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации
**** |  | запрещено указывать реквизиты участника при проведении запроса предложений и открытого конкурса в эл.форме среди СМСП | [8 empty] | График поставки оказания услуг в 2023 г. |  | Заполняется участником
№ п/п | Лот № | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Номенклатура приобретаемых услуг | Требования к услугам / ГОСТ | ЕИ | Заказчик | Грузополучатель | Базис поставки | Количество | начало | конец | Номенклатура предлагаемой продукции | Технические характеристики предлагаемой улуги / ГОСТ | Кратность поставки (При необходимости) *** | Страна происхождения *** | Наименование изготовителя (производитель) *** | Начало оказанию усулуг по соответствующему этапу | Окончание оказанию усулуг по соответствующему этапу | Примечание
1 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Антибактериальная обработка внутреннего блока и фильтров кассетного, канального кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
2 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Антибактериальная обработка внутреннего блока и фильтров потолочного, колонного кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
3 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Антибактериальная обработка внутреннего блока изделия и фильтров. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
4 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Вакуумирование трассы. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
5 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Выезд специалиста на объект. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
6 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Демонтаж/монтаж внутреннего блока на готовые кронштейны и коммуникации. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
7 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Демонтаж/монтаж наружного блока на готовые кронштейны и коммуникации. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
8 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Диагностика неисправности VRV систем кондиционирования. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
9 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Диагностика неисправности бытового кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
10 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Диагностика неисправности воздушно-отопительных агрегатов систем вентиляции и кондиционирования. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
11 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Диагностика неисправности кондиционера кассетного, колонного, потолочного или канального типа. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
12 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Диагностика неисправности мультизональных систем кондиционирования. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
13 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Дозаправка кондиционера фреоном R22, R410A, R407C. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
14 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Доставка бытового кондиционера в сервисный центр / из сервисного центра. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
15 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена (снятие/установка) двигателя крыльчатки вентилятора внутреннего блока канального кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
16 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена (снятие/установка) двигателя крыльчатки вентилятора внутреннего блока потолочного, колонного и кассетного кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
17 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена (снятие/установка) двигателя крыльчатки вентилятора внутреннего блока. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
18 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена (снятие/установка) двигателя крыльчатки вентилятора наружного блока (агрегата). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
19 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена (снятие/установка) двигателя привода жалюзи. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
20 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена (снятие/установка) электронной платы (блока) управления потолочного, колонного кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
21 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена (снятие/установка) электронной платы (внутреннего блока) управления кассетного, канального кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
22 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена датчика t* внутреннего блока. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
23 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена ИК приемника (на месте нахождения изделия с разборкой и сборкой элементов корпуса). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
24 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена компрессора на месте нахождения блока. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
25 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена платы внешнего блока. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
26 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена сервисного крана на месте нахождения блока. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
27 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена фильтрующих элементов канального кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
28 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена фильтрующих элементов кассетного, колонного, потолочного кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
29 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Замена шагового двигателя на месте нахождения блока. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
30 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Пусконаладочные испытания и регулировки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в целях установления соответствия параметров нормативным показателям. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
31 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Ремонт трассы хладагента 1 категории (протяжка, одна перевальцовка или пайка). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
32 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Ремонт трассы хладагента 2 категории (несколько перевальцовок, паек или замена части трассы). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
33 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Ремонт электрических цепей. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
34 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Ремонт электронной платы (внутреннего блока) управления кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
35 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Услуги промышленного альпиниста с автоподъемником. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
36 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Услуги промышленного альпиниста. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
37 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Установка «зимнего» комплекта для эксплуатации кондиционера при минусовых температурах. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
38 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка внутреннего блока канального кондиционера (с разборкой и сборкой). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
39 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка внутреннего блока кассетного, колонного, потолочного кондиционера (с разборкой и сборкой). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
40 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка дренажной системы кассетного, канального кондиционера (с частичной разборкой-сборкой подвесного потолка). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
41 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка дренажной системы колонного, потолочного кондиционера. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
42 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка дренажной системы. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
43 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка теплообменника внутреннего блока парогенератором. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
44 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления (на месте нахождения изделия без демонтажа и разборки). | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
45 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Чистка фильтров грубой чистки. | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
46 | 1 | 33.12.1 | 33.12 | Услуги автогидроподъемника (за смену 4 часа) | Приложение 1 Проект договора | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | не более 60 календарных дней
ИТОГО: | [9 empty] | 46
1. Порядок формирования предложенной цены |  |  |  | Зафиксирована в период срока действия договора и опциона
2. Опцион Покупателя |  |  |  | При заключении договора и его исполнении заказчик имеет право изменить объем закупаемой продукции до +50%/-50% на условиях и по цене предмета закупки в соответствии с заявкой победителя. Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемого по Договору Товара в денежном выражении в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в денежном выражении без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону уменьшения может составлять до 50% от цены Договора. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону увеличения может составлять до 50% от цены Договора. Опционы Покупателя в сторону уменьшения и увеличения являются безотзывными офертами Поставщика в отношении уменьшения и увеличения количества Товара в стоимостном выражении. Срок действия оферты заканчивается одновременно со сроком действия Договора. Акцепт оферты с опционом в сторону уменьшения в стоимостном выражении осуществляется конклюдентными действиями Покупателя посредством выдачи Заявок на соответствующую (меньшую) партию Товара или не направления Заявок на соответствующую партию Товара. Акцепт оферты с опционом в сторону увеличения в стоимостном выражении осуществляется путем направления Покупателем Поставщику заявки на использование такого опциона, в которой должно быть указано количество Товара в денежном выражении. Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Приложении к Договору.
*** |  | Заполняется в случае, если в рамках предмета закупки необходимо поставить ТМЦ (товарно-материальные ценности)
**** |  | запрещено указывать реквизиты участника при проведении запроса предложений и открытого конкурса в эл.форме среди СМСП