## СКС-2023-С-3-132 Кап рем кровли
Стройка: | ГОКС (инв. № 1479, 1507-2, 209) | [8 empty] | ГОКС (инв. № 1479, 1507-2, 209)
Объект: | Капитальный ремонт кровли зданий иловых камер № 5, 6 и станции насосной избыточного активного ила | [9 empty] | Капитальный ремонт кровли зданий иловых камер № 5, 6 и станции насосной избыточного активного ила
Ведомость ресурсов
к Локальной смете № СКС-2023-С-3-132
Основание: | дефектная ведомость № 33 от 20.03.2023
№ п.п. | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость |  |  | Индекс
[5 empty] | В базисных ценах, руб. |  | В текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
1 | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | 0.0783 | 2 000,00 | 156.6 |  |  | 1
2 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 67.9919 | 6,09 | 414.0709 |  |  | 1
3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 6.699 | 2,44 | 16.34 |  |  | 1
4 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003784 | 11 978,00 | 45.33 |  |  | 1
5 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.16116 | 519,80 | 83.76 |  |  | 1
6 | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм | т | 0.007572 | 8 023,00 | 60.74 |  |  | 1
7 | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 7.656 | 6,20 | 47.47 |  |  | 1
8 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 5.3244 | 519,80 | 2767.62 |  |  | 1
9 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.33431 | 11 200,00 | 3744.3 |  |  | 1
10 | ФССЦ-12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C_ "Техноэласт ЭКП" | м2 | 201.78 | 29,17 | 5885.92 |  |  | 1
11 | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C_ "Техноэласт ЭПП" | м2 | 321.492 | 24,94 | 8018.0105 |  |  | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 21240.13 | 175443.4738 | 8.26
ВСЕГО по смете | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер СДО (А.А.Клюева) | [12 empty] | Ведущий инженер СДО (А.А.Клюева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]