«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                       Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                       _____________ А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-602

Капитальный ремонт—промывка коллектора канализационного хоз-фекального уличного д-600 мм, расположенного по адресу: г.Самара, от ул. М Горького 98А до КНС-3

Инв №  700935

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труб-д ж/б Д-600мм | заилен | Промывка канализационных сетей с расчисткой Д-600 мм | пм | 300 |  |
| 2 |  |  | Очистка КК д-1500 мм от ила, вымытого из коллектора с вывозом на расстояние до 15 км | шт | 10 |  |
| 3 |  |  | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода Д-600мм | пм | 300 |  |

Начальник ЦЭК                                                                                                                                                Юданычев Д.Е

Ведущий инженер   ОКР                                                                                                                                  Помякушина М.А.