| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: |  |

Наименование МТР: Радиатор алюминиевый 500 мм, 8 секций

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Количество секций | шт | 8 |
| 1.2 | Мощность | Вт | 1488 |
| 1.3 | Площадь обогрева | м2 | 14,88 |
| 1.4 | Расположение подключения |  | Боковое |
| 1.5 | Давление на разрыв | атм | 100 |
| 1.6 | Рабочее давление | атм | 20 |
| 1.7 | Вес | кг | 11,6 |
| 1.8 | Межосевое расстояние | мм | 500 |
| 1.9 | Объем теплоносителя | л | 2,16 |
| 1.10 | Высота | мм | 565 |
| 1.11 | Глубина | мм | 90 |
| 1.12 | Ширина | мм | 640 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 2 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 10 |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |