## № 113 НВ Установка муфты Д200м
Приложение №2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение №_____к договору №____ от "_____" _____ 2023г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | ООО "Самарские коммунальные системы" |  |  |  |  | ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
_______________ В.В. Бирюков
"______ " _______________2023 г. | [8 empty] | "______ " _______________2023 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Аварийное вскрытие на водопроводных сетях | [15 empty] | Аварийное вскрытие на водопроводных сетях
(наименование стройки)
Капитальный ремонт, установка муфты ПФРК Д200мм. После аварийного вскрытия на водопроводных сетях. | [16 empty] | Капитальный ремонт, установка муфты ПФРК Д200мм. После аварийного вскрытия на водопроводных сетях.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 113
Установка муфты ПФРК Д200мм | [17 empty] | Установка муфты ПФРК Д200мм
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ДВ № 1 к ТЗ № СКС-2023-В-3-560,СКС-2023-В-2-561, СКС-2023-В-3-562,СКС-2023-В-2-563, СКС-2023-В-3-560.1,СКС-2023-В-2-561.1, СКС-2023-В-3-562.1,СКС-2023-В-2-563.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023
Сметная стоимость |  | 9.03 | (1,36) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 7.52 | (1,13) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.59 | (0,02) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2.27 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.45 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка фасонных частей | [18 empty] | Раздел 1. Установка фасонных частей
1 | ФЕР22-03-005-01 прим. | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм (Д-200 мм) |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1 | [6 empty] | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм (Д-200 мм)
|  | Объем=1 / 10 | [18 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ 15.05.2023 №257 ООО "СКС" | Особые условия выполнения аварийных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [19 empty] | Особые условия выполнения аварийных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.98; 9: 1.4547; 10: 19.35; 11: 30.27; 12: 585.72 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 318.12; 9: 1.5813; 10: 50.3 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.15; 9: 1.5813; 10: 6.03; 11: 30.27; 12: 182.53 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 01.7.15.03 | Болты с гайками |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Болты с гайками
Н | 23.8.03.04 | Муфта стальная |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 1 | [10 empty] | Муфта стальная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.59; 6: 1.4547; 7: 2.268 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.86; 6: 1.5813; 7: 0.45224 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 451.1; 10: 69.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.38; 12: 768.25 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 29.69; 12: 898.85 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 15.96 |  | 483.23 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.3 | [13 empty] | Всего по позиции
1.1 | ТЦ_23.8.05.05_63_6318056101_22.12.2022_01 | Муфта чуг. соед. ПФРК Ду200 (Дн218-235) Ру16 |  |  | шт |  |  | 1 | 4970.06 |  | 1014.3 | 4.9 | 4970.06 | [6 empty] | Муфта чуг. соед. ПФРК Ду200 (Дн218-235) Ру16
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=5964,07/1,2 | [26 empty] | Цена=5964,07/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1014.3; 12: 4970.06 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1083.95; 12: 6141.28 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 19.35; 12: 585.72 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 50.3; 12: 585.49 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.03; 12: 182.53 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1014.3; 12: 4970.07 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1129.6; 12: 7523.36 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 19.35; 12: 585.72 | [17 empty] | оплата труда
| 1 кв.2023г (смр) | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 50.3; 11: 11.64; 12: 585.49 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.03; 12: 182.53 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв.2023г (смр) | материалы |  |  | 10: 1014.3; 11: 4.9; 12: 4970.07 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29.69; 12: 898.85 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.96; 12: 483.23 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 25.38; 12: 768.25 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 29.69; 12: 898.85 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15.96; 12: 483.23 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 225.92; 12: 1504.67 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1355.52; 12: 9028.03 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1014.3; 12: 4970.06 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | Ведущий инженер СДО (Н.Ю.Рогозина)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО (Е.Г.Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.