В ответ на запрос уточняем:

| ЖЗ000111 | Зажим для тросса нерж.6 мм А4 тип "подкова" | нержавейка |
| --- | --- | --- |
| ЖЗ000114 | Скоба такелажная 10 мм нержавека А4 | зажим для троса, нержавейка |
| РА000036 | Анкер болт клиновой из нерж. ст. А2 М10 L90 | нержавейка |
| РА000058 | Анкер клиновой по бетону М10х155мм Fischer FAZ II 10/70 A4 | Аналог допускается , но не ниже качеством и только нержавейка |
| РА000064 | Дюбель распорный с шурупом 6х40 | дюбель-гвоздь 6х40 не допускается |
| РА000065 | Дюбель распорный с шурупом 8х50 | дюбель-гвоздь (ближайший размер 8х60) не допускается |
| РГ000133 | Гайка М 10 материал А4 (нержавейка) | нержавейка |
| РГ000139 | Комплект присоединительных гаек Д-15 мм для счетчика ХВС | Все необходимые технические характеристики указаны в опросном листе. |
| РЕ000012 | Дюбель нейлоновый 8,0*40 | размер - 8*60 согласован |
| РЕ000031 | Дюбель с саморезом 6х40 | Дюбель с саморезом |
| РЕ000037 | Дюбель гвоздь 10*100 | В упаковке 100 шт |
| РЕ000038 | Дюбель гвоздь 8*80 | В упаковке 100 шт |
| РЕ000062 | Дюбель-гвоздь 6 х 40 | В упаковке 100 шт, не для пистолета, дюбель пластмассовый/нейлоновый |
| РЕ000064 | Дюбель-гвоздь 8х40 | согласован размер - 8*60 |
| РЕ000087 | Дюбель нейлоновый двухкомпонентный DUOPOWER Fischer 10х80 538242 | Аналог допускается без ухудшения технических характеристи |
| РЕ000090 | Дюбель нейлоновый двухкомпонентный DUOPOWER Fischer 12х60 538243 | Аналог допускается без ухудшения технических характеристи |
| РЗ000057 | Саморез по металлу 4,2*35 | сверло |
| РЗ000060 | Саморез с прессшайбой 4,2*40 сверлоконечный, цинк | согласовано размер 4,2*41 |
| РЗ000070 | Саморез для тонкостенных металлов с широкой плоской шляпкой 4,2*16 | Остриё |
| РЗ000072 | Саморез по металлу 4,2*25 | сверло |
| РЗ000109 | Саморез кровельный 4,8*19 (цветной) | Серый или темно-серый цвет, допустимо оцинкованный |
| РН000001 | Шпилька М10 L100 | Длина 1 метр, полная резьба, исполнение гладкая, максимум 10 шт. |
| РН000011 | Шпилька М18х220мм | По ГОСТу тип А, исполнение 1. Материал (некритично), тип исполнения (гладкая, резьба неполная) |
| РН000035 | Шпилька М16х180мм | По ГОСТу тип А. Материал некритичен, тип исполнения гладкая, резьба неполная |
| РН000036 | Шпилька М20х240 мм | По ГОСТу тип А, исполнение 1. Материал (некритично), тип исполнения (гладкая, резьба неполная) |
| РП000090 | Хомут под кислородный шланг | Диаметр шланга 9 мм, хомут 9-16 мм |
| РС000011 | Заклепка вытяжная 4*12 | 1 упаковка 1000 шт |