Приложение № _____ к договору подряда № ______ от

«__» _____________ 202  г.

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный управляющий директор |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | __________________В.В. Бирюков |
|  | «___» _____________20___г. |

Техническое задание № СКС-2023-В-3-80

на капитальный ремонт кровли здания производственно-бытового корпуса НФС-3

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Здание производственно-бытового корпуса , НФС-3 (инв. № 621). Южное шоссе, 3А; Куйбышевский район |
| 4. Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. Цель и назначение работ | Замены кровли здания производственно-бытового корпуса для устранения дефектов и протечек. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Здание производственно-бытового корпуса 1 этажное, площадь – 254,5 м кв.; панельное, кирпичное. Год ввода в эксплуатацию – 1998 г. |
| 7. Режим работы производства | Двухсменный |
| 8. Состав работ | ДВ № СКС-2023-В-3-80 |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. №8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки материалов, согласно договору подряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006: - Общий журнал работ. - Исполнительные схемы и чертежи. - Акты освидетельствования скрытых работ. - Сертификаты качества на используемые материалы. 3.Акты выполненных работ по КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов (по форме ОС-3) предъявляются не позднее 25 числа отчетного месяца. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости согласование изменений с последующим внесением их в исполнительную документацию. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См.п. №8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации ( ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работы отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не более 30 календарных дней с даты подписания договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), накладных на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1.Исполнительная документация, акты испытаний, сертификаты качества на используемые материалы -2 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз. 3. ППР-2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы выполняются в условиях действующего производства. 4. Оформить Акт-допуск, а так же временные пропуска необходимые для допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика. 5. Возможна корректировка объемов работ по результатам вскрытия кровель. |

| И.о. первого заместителя главного управляющего директора | А.В. Александров |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР И.о. начальника НФС-3 Ведущий инженер УКСиР | М.М. Бычков А.В.Герасимов М.А. Помякушина |