## окна адм.
Приложение № _____ к договору подряда № _________ от «__» _____________ 2023 г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор
ООО"Самарские коммунальные системы"
______________________ В.В.Бирюков
"_____"_____________________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2023-С-З-125
на капитальный ремонт зданий станции воздуходувной, иловой насосной станции (замена деревянных дверей на противопожарные)
Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований
1 | 2
1. Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ | Производственная программа 2023 г.
3. Наименование и местоположение объекта | Станция воздуходувная (инв.№390); иловая насосная станция (инв.№145) ГОКС г. Самара ул.Обувная 136
4. Источник финансирования | Собственные средства
5. Цель и назначение работ | Замена дверей в РУ-0,4;6кВ деревянных на противопожарные с необходимым пределом огнестойкости
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Инв.№390: 2-этажное; фундамент ж/б ленточный; площадь-2729,4м2; стены ж/б панелей;электроосвещение; электроснабжение; кровля рулонная; вентиляция. Инв.№145: 2-этажное; кирпичное; площадь-553,4м2; фундамент ж/б ; кровля рулонная; перекрытия из сборных плит; освещение; отопление центральное; водопровод; канализация; вентиляция; 1-подземный этаж.
7. Режим работы производства | Круглосуточно
8. Состав работ | Дефектная ведомость № СКС-2023-С-3-125
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См. дефектную ведомость
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки согласно договору подряда. Гарантия на материалы и в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006: - Общий журнал работ. - Акты освидетельствования скрытых работ. - Сертификаты качества на используемые материалы. 3.Акты выполненных работ по КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов (по форме ОС-3) предъявляются не позднее 25 числа отчетного месяца.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости согласование изменений с последующим внесением их в исполнительную документацию.
13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами.
14. Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость.
15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации ( ГРАНД – СМЕТА).
16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | До начала изготовления противопожарных дверей выполнить обследование объекта совместно с представителями Заказчика, произвести необходимые замеры, уточнить расположение устанавливаемых конструкций. Монтаж производить в соответствии с паспортом изделия и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется
19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома заказчику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и др. нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора
23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Наличие лицензии на право выполнения данных работ, исполнительная документация, сертификаты качества на используемые конструкции, акты выполненных работ (КС-2, КС-3), акты о приеме-сдачи отремонтированных объектов (ОС-3), накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР или технологическая карта.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Сертификаты качества на используемые материалы. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 3 экз. 3. Исполнительная документация — 3экз.
26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы выполняются в условиях действующего производства. 4. Оформить Акт-допуск, а так же временные пропуска необходимые для допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика. 5. Все противопожарные двери подлежат обязательной сертификации
И.о. первого заместителя
главного управляющего директора |  |  | А.В. Александров
Начальник УКСиР |  |  | М.М. Бычков
Начальник ГОКС |  |  | В.И.Поселеннов
Ведущий инженер ОКР |  |  | М.А. Помякушина