- Приложение №1

- к договору №________

- от «___» ______________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2023г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по технической поддержке и выполнению внеплановых ремонтов расходомеров СУР-97 на 2024 год.

1, Место выполнения работ:

- г, Самара, производственные подразделения Заказчика;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг.

Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие услуги:

- услуги технической поддержки расходомеров СУР-97, установленных на объектах и трубопроводных сетях Заказчика и на иных объектах по заданию Заказчика;

- услуги выполнения внеплановых ремонтов расходомеров СУР-97, установленных на объектах и трубопроводных сетях Заказчика и на иных объектах по заданию Заказчика.

Подробный перечень услуг представлен в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

3. Сроки предоставления услуг:

- январь – декабрь 2024г.

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- необходимый транспорт для доставки персонала Исполнителя на объекты Заказчика;

- необходимые инструменты, приборы, устройства и приспособления для монтажа-демонтажа, тестирования, проверки работоспособности аппаратной и программной части расходомеров СУР-97.

- квалифицированных специалистов, глубоко разбирающихся в аппаратном исполнении, особенностях настройки и эксплуатации расходомеров СУР-97;

- собственный склад комплектующих к расходомерам СУР-97 для выполнения ремонтов и оперативной замены при возникновении такой необходимости;

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.

Исполнитель не должен иметь отрицательных отзывов и рекламаций Заказчиков на ранее выполнявшиеся им аналогичные работы.

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

5. Требования к предоставлению услуг.

Услуги предоставляются Исполнителем на основании запросов и заданий Заказчика.

Работы Исполнителя на технологических объектах Заказчика должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда Заказчика.

Заказчик обеспечивает доступ и сопровождение специалистов Исполнителя на объекты.

Доставка специалистов Исполнителя к месту выполнения работ производится транспортом Исполнителя. Сроки предоставления услуг (выполнения работ) должны быть указаны в прейскуранте услуг Исполнителя по форме Приложение 1 к настоящему техническому заданию и определены по результатам закупочной процедуры.

Стоимость запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, входит в стоимость работ по настоящему Техническому заданию.

6. Требования к приемке работ.

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акты выполненных работ в двух экземплярах;

- Счет;

- Счет-фактуру.

Работа считается принятой после подписания Заказчиком Актов выполненных работ.

7. Стоимость услуг и условия оплаты.

Стоимость услуг предоставленных Исполнителем определяется на основании прейскуранта услуг Исполнителя по форме Приложение 1 к настоящему техническому заданию, определенного по результатам закупочной процедуры, который должен являться приложением к договору оказания услуг.

Оплата услуг производится по факту их выполнения в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры Исполнителем. Если Исполнитель является субъектом малого или среднего предпринимательства (подтверждается справкой из Единого реестра МСП с сайта ФНС или Декларацией о принадлежности Исполнителя  к субъектам МСП из ПП РФ №1352), Заказчик обязан осуществить оплату выполненных услуг Исполнителя в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке услуг  по договору.

8. Дополнительные условия

Исполнитель должен выполнить 100 % работ собственными силами.

Приложение №1. «Прейскурант услуг Исполнителя.

Техническое задание разработал:

Главный метролог		И.Е. Яковлев

Приложение №1

Прейскурант

услуг Исполнителя по технической поддержке и выполнению внеплановых ремонтов расходомеров СУР-97

| П.п. | Наименование услуг | Срок выполнения с момента получения заявки от Заказчика | Стоимость ед. услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (руб. с НДС 20%) |
| 1. | Услуги технической поддержки |  |  |
| 1.1. | Технические консультации вопросам работы расходомеров СУР-97; | По телефону в рабочие дни с 8-00 до 17-00 | Оплата не предусматривается |
| 1.2. | Выезд на объект Заказчика, снятие архивов показаний счетчика СУР-97. | 1 раб. день с момента получения заявки Заказчика |  |
| 1.3. | Выезд на объект Заказчика и диагностика СУР-97, выполнение необходимых операций при калибровке и поверке СУР-97 косвенным способом; | 1 раб. день с момента получения заявки Заказчика |  |
| 1.4. | Выезд на объект Заказчика и проведение обследования и деффектовки расходомеров СУР-97 его составных частей; | 1 раб. день с момента получения заявки Заказчика |  |
| 1.5. | Шеф-монтаж пьезоэлектрических преобразователей на вновь монтируемых измерительных участках и водоводах; | 1 раб. день с момента технической готовности. |  |
| 1.6. | Техническое сопровождение специалистом Исполнителя работ при проливке расходомеров СУР-97 на поверочной проливной установке; | Продолжительность определяет Заказчик |  |
| 1.7. | Предъявление в поверку счетчика СУР-97 на месте установки в Самарской области | 10 рабочих дней |  |
| 2. | Услуги выполнения внеплановых ремонтов |  |  |
| 2.1. | Ремонт измерительного участка одноканального счетчика СУР-97- очистка двух акустических каналов от отложений на пустом трубопроводе при атмосферном давлении | 1 раб. день с момента технической готовности. |  |
| 2.2. | Ремонт измерительного участка одноканального счетчика СУР-97 - очистка акустических каналов от отложений под давлением, не выводя водовод из эксплуатации | 1 раб. день с момента технической готовности. |  |
| 2.3. | Ремонт электронного преобразователя одноканального счетчика СУР-97 – ремонт платы расход/частота. | 5 рабочих дней |  |
| 2.4. | Ремонт измерительного участка – замена измерительного участка Ду25-100. | 20 рабочих дней |  |
| 2.5. | Ремонт измерительного участка – замена измерительного участка Ду150. | 20 рабочих дней |  |
| 2.6. | Ремонт измерительного участка – замена измерительного участка Ду200. | 20 рабочих дней |  |
| 2.7. | Ремонт электронного преобразователя – замена предохранителя. | 1 рабочих дней |  |
| 2.8. | Ремонт электронного преобразователя – замена корпуса. | 20 рабочих дней |  |
| 2.9. | Ремонт электронного преобразователя – замена элемента питания. | 1 рабочих дней |  |
| 2.10. | Ремонт электронного преобразователя – замена индикатора. | 5 рабочих дней |  |
| 2.11. | Ремонт электронного преобразователя одноканального счетчика СУР-97 – ремонт платы частота/индикация. | 5 рабочих дней |  |
| 2.12. | Ремонт электронного преобразователя одноканального счетчика СУР-97 – замена электронного преобразователя. | 10 рабочих дней |  |
| 2.13. | Ремонт электронного преобразователя двухканального счетчика СУР-97 – замена электронного преобразователя. | 10 рабочих дней |  |
| 2.14. | Модернизация электронного преобразователя 2010-2012 г.в. в части дополнения счетчика СУР-97 цифровым выходом RS-485, архивацией данных | 5 рабочих дней |  |
| 2.15. | Настройка электронного преобразователя. | 1 рабочих дней |  |
| 2.16. | Настройка и прошивка GSM модема. | 5 рабочих дней |  |
| 2.17. | Ремонт/замена модуля бесперебойного питания в составе узла учета СУР-97 | 15 рабочих дней |  |
| 2.18. | Ремонт/замена источника питания 12В в составе узла учета СУР-97 | 15 рабочих дней |  |
| 2.19. | Ремонт счетчика СУР-97 – шефмонтаж замены линии связи. (цена за 1 метр) | 5 рабочих дней |  |
| 2.20. | Ремонт счетчика СУР-97 – замена разъемов линии связи. | 1 рабочих дней |  |
| 2.21. | Ремонт счетчика СУР-97 – ремонт, либо замена (дооснащение) GSM модемом. | 5 рабочих дней |  |
| 2.22. | Ремонт комплекта (2 шт.) пьезоэлектрических преобразователей – замена комплекта пьезоэлектрических преобразователей. | 5 рабочих дней |  |
| 2.23. | Ремонт счетчика СУР-97 – дооснащение линией RS-485 (цена за 1 метр) | 5 рабочих дней |  |
| 2.24. | Ремонт счетчика СУР-97 – дооснащение линией питания (цена за 1 метр) | 5 рабочих дней |  |
| 2.25. | Ремонт счетчика СУР-97 – дооснащение LAN кабелем (цена за 1 метр) | 5 рабочих дней |  |