## Лист3
Приложение № 1 к договору №______ от ____________ 2023года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание насосных агрегатов GRUNDFOS LS600-400 НФС-2
Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований
1 | 2
1. Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810100000047317 Банк ГПБ (АО) К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ | Производственная программа НФС-2 2023 г.
3. Наименование и местоположение объекта | НФС-2, г. Самара, Кировский район, ул. Студеный овраг 7.
4. Источник финансирования | Себестоимость.
5. Цель и назначение работ | Проведение технического обслуживания
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | ТО насосного агрегата "Grundfos" модель LS 600-400 - 2шт.
7. Режим работы производства | Круглосуточный.
8. Состав работ | Калькуляция работ по техническому обслуживанию насосного оборудования марки "Grundfos"
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См. п. 8
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1. Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. 2. Сроки поставки согласно договора генподряда.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Сертификат качества на используемые материалы, акты на скрытые работы.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование отклонений от утверждённых видов работ в виде писем, актов.
13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с действующими нормами и правилами. и др. нормативными документами.
14. Исходные данные для выполнения работ | См. п. 8.
15. Требования к сметной документации | Сметная документация рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД-смета).
16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Работы по осмотру выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется.
19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. Возврат металлолома заказчику.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами и др. нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 30 дней с даты подписания договора
23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | АКТы на скрытые работы,исполнительные схемы, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненых работ (КС-2,КС-3,ОС-3), накладные на материалы и оборудование, не учтенные в базе текущих сметных цен.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1.Протокол испытаний, исполнительные схемы, сертификаты качествана используемые материалы. 2.АКТы выполненых работ (КС-2,КС-3,ОС-3) - 3экз.
26. Дополнительные требования и особые условия | 1. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласуются с заказчиком. 2. Возможна дополнительная корректировка обьемов работ 3. Работы должны осуществляться в условиях действующего производства
Начальник ПТУ |  |  | Е.А. Шаров
ООО "Самарские коммунальные системы"
Начальник НФС-2 |  |  | И.А.Кашкинов
ООО "Самарские коммунальные системы"