Добрый день. Благодарим за интерес, проявленный к открытому конкурсу в электронной форме для заключения договора на выполнение капитального ремонта по объектам: "Капитальный ремонт-замену насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС «6-я просека». Бесхоз", "Капитальный ремонт- замену насосного оборудования, ШУ системы диспетчеризации и автоматизации на КНС Волгарь-1. Бесхоз".

В ответ на запрос подтверждаем возможность работы с настройкой и интеграцией в верхний уровень. Для этого победителю конкурса будет предоставлен доступ к компьютерной сети ООО «Самарские коммунальные системы» и доступ к серверу, где установлена SCADA-система «Акватория». Специалисты разработчика SCADA-ситемы "Акватория" ООО «Техникон» предоставят по запросу доступ к самой SCADA-системе "Акватория", настроят права для редактирования в модуле "Конфигуратор объектов", специалисты разработчика УСПД ООО «Техникон» предоставят  таблицы адресов регистров для записи из шкафа управления в УСПД "Мультипорт".