- Приложение №1

- к договору №_________

- от «___» _____________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2023г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по подготовке к поверке и поверке весоизмерительных средств измерения для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2024 год.

1, Место выполнения оказываемых работ/услуг:

- г, Самара, производственные подразделения Заказчика и Исполнителя согласно Приложению №1;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг:

- поверка  весоизмерительных СИ по заявкам Заказчика;

Количество, тип оборудования и место выполнения работ/услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию

З. Сроки выполнения работ:

- Общий срок выполнения работ по настоящему техническому заданию:

январь - декабрь 2024 года.

- Срок выполнения поверки единицы оборудования не должен превышать 10 рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем от Заказчика. Подтверждением получения заявки является счет, оформляемый Исполнителем и передаваемый Заказчику на выполнение работ.

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации, включающей СИ, перечисленные в п.2, либо действующий договор с организацией, имеющей аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации;

- необходимый автотранспорт для доставки поверителей и эталонного оборудования к местам выполнения работ.

Исполнитель не должен иметь отрицательных отзывов и рекламаций Заказчиков на ранее выполнявшиеся им аналогичные работы/услуги.

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

5. Требования к выполнению работ.

Исполнитель обеспечивает проведение работ по подготовке к поверке, поверку весоизмерительных СИ, оформление свидетельств о поверке установленного образца в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, «Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020г. № 2510 п. 22  и другой действующей нормативной документацией.

Результаты поверки  средств измерений должны передаваться и публиковаться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Работы/услуги должны выполняться в соответствии с требованиями следующих документов:

- Действующие нормативные документы РФ на Государственные эталоны и поверочные схемы.

- Действующие нормативные документы РФ, регулирующие условия проведения поверки.

- Действующие нормативные документы РФ, регулирующие применение рабочих эталонов.

- Действующие нормативные документы РФ, регулирующие методики выполнения измерений ГСИ

- Действующие Инструкции и Правила, определяющие организацию поверочных работ ГСИ.

- Методики проведения поверки (аттестации) на конкретный тип СИ.

Поверка весоизмерительных габаритных СИ должна проводиться на месте эксплуатации. Выезд специалиста «Исполнителя» входит в стоимость работ и должен быть учтен в единичных расценках..

При необходимости крановые весы поверяются на производственной площадке Исполнителя, при этом транспортировку поверяемого оборудования с объекта Заказчика к месту поверки и возврат обеспечивает «Исполнитель».

Доступ «Исполнителя» к местам эксплуатации весоизмерительных СИ обеспечивает «Заказчик».

6. Требования к приемке работ/услуг.

По окончании работ/услуг «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» следующие документы:

- Акты выполненных работ/услуг в двух экземплярах, с указанием количества средств измерений, прошедших процедуры ремонта и поверки (калибровки);

- Счет;

- Счет-фактуру.

Стоимость услуг, предоставленных Исполнителем, определяется исходя из фактически выполненных работ на основании калькуляции и единичных расценок услуг Исполнителя по форме Приложение № 1 к настоящему техническому заданию, определенного по результатам закупочной процедуры, который должен являться приложением к договору оказания услуг.

7. Условия оплаты работ/услуг.

Оплата услуг производится по факту их выполнения в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры Исполнителем. Если Исполнитель является субъектом малого или среднего предпринимательства (подтверждается справкой из Единого реестра МСП с сайта ФНС или Декларацией о принадлежности Исполнителя  к субъектам МСП из ПП РФ №1352), Заказчик обязан осуществить оплату выполненных услуг Исполнителя в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке услуг  по договору.

8. Дополнительные условия

8.1. Сроки передачи оборудования в поверку и окончательное количество поверяемого оборудования определяет Заказчик исходя из своих потребностей в одностороннем порядке.

8.2. Все транспортные расходы Исполнителя должны быть учтены в единичных расценках на услуги.

Приложение № 1: Калькуляция услуг и единичные расценки на 2024г.

Техническое задание разработал:

Главный метролог		И.Е. Яковлев

Приложение № 1

к Техническому заданию

Калькуляция услуг и единичные расценки на  2024 год:

| №№ | Наименование, тип | Вид услуги | Количество | Место проведения работ | Тариф за ед. | Стоимость услуги, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | СИ с НДС | всего |
|  |  |  |  |  | (20%) в рублях С учетом транспортных расходов | с НДС (20%) в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 2 | Весы платформенные передвижные гирные РП3Г13 ВП от 600 до 5000 кг | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 3 | Весы рычажные РП-150Ш-13 РП 30 150 кг | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 4 | Весы настольные циферблатные РН-6Ц13У РН6Ц13У, РН-3Ц13У - | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 5 | Гири условные Г-5 КТ 5 М2, М3 | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 6 | Весы товарные шкальные РП-2Ш13Б РП-1Ш, РП-2Ш | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 7 | Весы товарные РП-200Ш13 РП 30 150 кг | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 8 | Весы рычажные настольные цифровые РН10Ц13У РН-10Ц13У | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 9 | Весы товарные шкальные РП-500Ш13 РП500Ш13б | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 10 | Весы платформенные ЕВ1-30 ЕВ1 - до 30 кг | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 11 | Весы неавтоматического действия платформенные ВСП-4-3010-2 ВСП4 от 600 до 5000 кг | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 12 | Весы крановые КВ - 3000К - 4 (НФС-2) КВ | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 13 | Весы электронные TB-S-200.2-A3 (Сов. Армии) ТВ с НПВ от 150 до 600 кг | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 14 | Динамометр ДПУ-20-1-У (НФС-2) ДПУ | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 15 | Весы лабораторные типа JW-1 JW-1 с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 16 | Весы неавтоматического действия HR-AG | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 17 | Весы неавтоматического действия EK-600i | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 18 | Весы Vibra AB 1202 RCE | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 19 | Весы НСВ-602 Н | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 20 | Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 21 | Весы лабораторные ВЛТЭ-500 ВЛТЭ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 22 | Весы лабораторные ВЛТЭ-1100 ВЛТЭ Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 23 | Весы лабораторные электронные СЕ-224-С СЕ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 24 | Весы лабораторные ВЛ-210 ВЛ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 25 | Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г-М ВЛР-200г с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 26 | Весы лабораторные ВМ 512 М-П ВМ Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 27 | Весы аналитические HR-250AZG | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 28 | Весы лабораторные электронные AJH-2200CE AJCE/AJH-CE Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 29 | Весы неавтоматического действия Cr-200 | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 30 | Весы аналитические HR-250 AZG | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 31 | Весы электронные ACOM JW-1 | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 32 | Весы электронные лабораторные HCB-602H | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 33 | Весы электронные Scout Pro SPS 601F Scout Pro с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 34 | Весы неавтоматического действия АВ1202 RCE | Поверка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 35 | Гиря 100г класса точности F2 КТ F2 | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 36 | Гиря 100 г класса точности F1 КТ F1 | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 37 | Гиря 200 г класс Е2 | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 38 | Гиря калибровочная 500 г F1 КТ F1 | Калибровка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 39 | Набор граммовых гирь 2 класса Г-2-210 Г-2-210 | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 40 | Гиря калибровочная 200 г F1 | Калибровка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 41 | Гиря калибровочная 200 г Е2 КТ Е2 | Калибровка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 42 | Гиря OHAUS КТ E2 CAL.WT | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 43 | Гиря калибровочная 1 кг F1 КТ F1 | Калибровка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 44 | Гиря класса 500 г точности F2 КТ F2 | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 45 | Гиря класса 500 г точности F1 КТ F1 | Поверка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 46 | Весы лабораторные типа JW-1 JW-1 с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 47 | Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 48 | Весы лабораторные ВЛТЭ-500 ВЛТЭ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 49 | Весы лабораторные электронные СЕ-224-С СЕ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 50 | Весы лаборораторные ВЛ-210 ВЛ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 51 | Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г-М ВЛР-200г с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 52 | Весы лабораторные ВМ 512 М-П ВМ Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 53 | Весы аналитические HR-250AZG | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 54 | Весы лабораторные электронные AJH-2200CE AJCE/AJH-CE Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 55 | Весы неавтоматического действия Cr-200 (№ 14258417) | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 56 | Весы электронные Scout Pro SPS 601F Scout Pro с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Юстировка | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 57 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 58 | Весы платформенные передвижные гирные РП3Г13 ВП от 600 до 5000 кг | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 59 | Гиря 100г класса точности F2 КТ F2 | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 60 | Гиря 100г класса точности F1 КТ F1 | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 61 | Гиря калибровочная 500 г F1 КТ F1 | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 62 | Набор граммовых гирь 2 класса Г-2-210 Г-2-210 | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 63 | Гиря калибровочня OHAUS КТ | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 64 | Гиря калибровочная 1 кг F1 КТ F1 | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 65 | Гиря класса 500 г точности F2 КТ F2 | Юстировка | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
|  | Всего с НДС (20%) в рублях |  |  |  |  |  |