|  | ЗАКАЗЧИК: Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» ________________________В.В. Бирюков «______» _____________________ 2023г. |
| --- | --- |

Техническое задание № ПКС 3-10/23

На выполнение услуг по прочистке (промывку) канализационных сетей физических и юридических лиц

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56. ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 р/с 40702810100000047317 Банка ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. Т. +7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail: info@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Заявления от физических и юридических лиц |
| 3 | Наименование и местоположение работ | Прочистка (промывка) канализационных сетей абонента, устранение засора на участке трубопровода Ду 50-300мм, доочистка лотка, чистка колодца, услугу по откачке и вывозу жидких бытовых отходов и теледиагностика сетей. Местоположение: г. Самара и Самарская область. |
| 4 | Цель и назначение работ | 1. Профилактическая и аварийная прочистка (промывка) сетей канализации, для сохранения пропускной способности труб и коллекторов систем канализации абонентов на территории города Самары и Самарской области 2. устранение засора на участке трубопровода ДУ 50-300мм, 3. электромеханическая прочистка трубопровода ДУ 50-150мм, 4. электромеханическая трубопровода ДУ 200-300мм, 5. гидродинамическая промывка трубопровода ДУ 50-150мм, 6. гидродинамическая промывка трубопровода ДУ 200-300мм, 7. Доочистка лотка колодца. 8. Пневматическая прочистка трубопровода ДУ 50-150мм, доочисткам лотка 9. Чистка колодца. 10. Теледиагностика сетей 11. Откачка и вывозу жидких бытовых отходов |
| 5 | Требования к технологии и комплексу работ | 1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с техническими нормами (по технологии и на основании технической документацией завода-изготовления) и с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ, регламентирующих выполнение работ, предусмотренных настоящими Техническим заданием. 2. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами: - Приказом Госстроя РФ от 30.12.99г. №168 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». К оказанию услуг по прочистке бытовой канализации и колодцев должны допускаться лица прошедшие подготовку и аттестованные в области охраны труда согласно «Межотраслевым Правилам по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) |
| 6 | Требование к Исполнителю | - Наличие не менее пяти единиц спецтехники, в том числе для механической очистки и спец. автомашины КО-507 - Иметь в наличие оборудование для прочистки: - ручные для туалетов и писсуаров; - электромеханический аппарат для чистки канализации ДУ 15-150мм; - гидродинамическим способом трубопровод до Ду 300мм; - пневмопистолет для прочистки труб до ДУ 150мм; - аппарат для прочистки канализации ДУ 75мм – 300мм; - оборудование для прочистки хозяйственной и бытовой канализации; - Технические характеристики оборудования: Давление насоса не менее 150 атм., производительность не менее 90 л/мин.; - Возможность работы в зимний период при -15оС; - Круглосуточная аварийная служба. Время выезда на аварию в течение 2-х часов. - Оснащение спецтехники корнерезкой; - Необходимость использования перекачивающих станций обусловлена необходимостью непрерывной работы на действующей сети канализации без остановки стоков, стоимость данной работы включена в стоимость по очистке трубопроводов. - Наличие спец. Техники КО-507 с возможностью подъема ила с глубины до 15 метров - Не менее 5 (пяти) сотрудников в штате; - Наличие подтверждающих документов прохождения обучения по охране труда |
| 7 | При выполнении работ Исполнитель обязан | - Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры и существующих строительных конструкций в зоне проведения работ. - Осуществить вывоз отходов (осадка) при промывке канализационных сетей своими силами. - При возникновении аварийной ситуации исполнитель обязуется в течении 2 часов прибыть на место происшествия и приступить к ликвидации аварийной ситуации. |
| 8 | Требования по выполнению работ | Исполнитель должен выполнить работы в полном соответствии с дефектными ведомостями, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами: Гражданским кодексом РФ Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г. Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами, в том числе: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)» СНиП 21-014-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Результат работ должен обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. В ходе работ должны быть обеспечены необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика. До начала выполнения работ Подрядчик назначает ответственного за организацию производства работ, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а так же ответственных по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности и до начала выполнения работ представить Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту. Подрядчик производит работы по предварительному согласованию с Заказчиком, соответствующими представителями эксплуатационных служб. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан строго соблюдать технологию и последовательность выполнения работ. Подрядчик обязан вести производственный контроль качества, операционный контроль с оформлением соответствующей нормативной документации. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку места проведения работ и прилегающей территории, а также защиту оборудования объекта. Подрядчик обязан освободить от оборудования, материалов, временных сооружений, мусора место проведения работ немедленно после их завершения и передать объект чистым. По завершению работ Подрядчик обязан предоставить фото-отчет до и после выполнения работ. Подрядчик несет ответственность, в том числе финансовую, за безопасное дальнейшее обращение со сточными водами, отходами и др., образующимися при проведении работ с соблюдением санитарных и экологических требований законодательства РФ. |
| 9 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. |
| 10 | Требования к технологическим решениям. | В соответствии с законодательством РФ, требованиями СНиП и ГОСТ, проектной документацией. |
| 11 | Исходные данные для выполнения работ | Заявка заказчика. |
| 12 | Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с законодательством РФ, требованиями СНиП и ГОСТ, проектной документацией. |
| 13 | Сроки выполнения работ | В течении 48 (сорок восемь) часов |

Руководитель ПКС                                                                                               Маршалов А.В.