Приложение 1 к ОЛ

Наименование МТР: Редуктор для поворотно-дисковых затворов

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | - | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Материал корпуса редуктора | высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧ40 ГОСТ 7293-85/ серый чугун ГОСТ 1412-85 | высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧ40 ГОСТ 7293-85 |
| 1.2 | Класс защиты согласно EN60529 | От IP 55 до IP68 | IP68 |
| 1.3 | Климатическое исполнение | УХЛ 5 |  |
| 1.4 | Система передачи крутящего момента | Планетарная/ вариантор/ червячная/ любая | Планетарная |
| 1.5 | Срок службы (циклов), не менее | 1000 - класс В 1500 –класс А | 1500 |
| 1.6 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания (не менее, мес.) | 12 месяцев класс В 24 месяцев класс А | 24 |

| ФИО Ответственного: | - |
| --- | --- |
| Должность: | - |
| Телефон / Факс: | - |
| Электронный адрес: | - |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | - |
| Подпись: |  |