|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» ________________________Бирюков В.В. «______» _____________________ 2023г. |
| --- | --- |

Техническое задание №2-09/23

на подготовку графической части к акту о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным или канализационным сетям

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056 г.Самара. ул.Луначарского д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 р/с 40702810100000047317 Банк ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810000000000917 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: info@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Заявления от физических лиц. |
| 3 | Наименование и местоположение | Наименование: Подготовка графической части к акту о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и (или) канализационным сетям на объектах г.о. Самары |
| 4 | Источник финансирования | Дополнительные услуги |
| 5 | Цель и назначение работ | Подготовка графической части к акту о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и (или) канализационным сетям. |
| 6 | Состав работ | 1. Сбор исходных данных 2. Визуальное обследование водопроводных и (или) канализационных сетей на объекте; 3. Подготовка графической части к акту о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и (или) канализационным сетям. 4. Согласование с ООО «СКС»; 5. Внесение в техническую документацию изменений и дополнений по требованию ООО «СКС». При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приемке и рассмотрении документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счет. |
| 7 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | Текстовая часть должна содержать: 1. Наименование объекта, с указанием района 2. Представителей абонента и соответствующего цеха эксплуатации 3. Диаметр, протяженность сетей, начиная от точки подключения 4. Условные обозначения 5. Мероприятия, предусмотренные «МДК 3-02-2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» 6. Подписи сторон 7. Номер и дата договора о подключении (технические условия), согласование проекта Шрифт текстовой части и схемы - Times New Roman, 12пт Схема (Приложение 1) должна содержать: 1. Наименование объекта, с указанием района 2. Схему сетей с подключаемыми строениями 2. Условные обозначения 3. Диаметры сетей, протяженность 4. Инвентарный номер сетей организации ВКХ (при наличии) 5. Подписи сторон |
| 8 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 9 | Требования к технологическим решениям | Техническая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и других технических и нормативных документов действующих на территории Российской Федерации. |
| 10 | Исходные данные для выполнения работ | Согласованная проектно-техническая документация на водоснабжение и (или) водоотведение предоставляется Заказчиком. Сбор недостающих исходных данных для подготовки технической документации осуществляется силами Подрядчика. |
| 11 | Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 12 | Сроки выполнения работ | 10 (Десять) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика |
| 13 | Требования по согласованию проектной документации | Подрядчик обязан согласовать техническую документацию в ООО «СКС» |
| 14 | Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | Готовую техническую документацию и все материалы к ней передать Заказчику. Техническая документация должна быть сброшюрована. Количество экземпляров на бумажном носителе - 6 шт. В электронном виде -1 экз в форма PDF. Подрядчик предоставляет Заказчику техническую документацию, откорректированную с учетом замечаний и в соответствии с установленными Заказчиком сроками. |
| 15 | Дополнительные требования и особые условия | Не требуется |

Руководитель производственно-коммерческой службы                                         А.В. Маршалов