|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | СЯ00032119 |

Наименование МТР: Тахометр Testo 460

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 1.1 | Назначение |  | прибор предназначается для бесконтактного измерения скорости вращения, напр. работы вентиляторов и валов. |
| 1.2 | Диапазон измерения | Об/мин | 100…...29999 |
| 1.3 | Погрешность | Об/мин | ±(0,02 % от изм. знач.) |
| 1.4 | Разрешение | Об/мин | 0,1 об/мин. (100 ... 999,9 об/мин.)  1 об/мин. (1000 ... 29999 об/мин.) |
| 1.5 | Выборочные модули |  | об/мин  об/с |
| 1.6 | Комплектация |  |  |
| 1.6.1 | Тахометр | шт | наличие |
| 1.6.2 | Чехол | шт | наличие |
| 1.6.3 | Батарея ААА 2 шт | шт | наличие |
| 1.6.4 | Отражатели | шт | наличие |
| 1.6.5 | Крышка защитная | шт | наличие |
| 1.6.6 | Руководство по эксплуатации | шт | Наличие (на русском языке) |
| 1.6.7 | свидетельство о первичной поверке | шт | наличие |
| 1.6.8 | свидетельство об утверждении типа средства измерений | шт | наличие |
| **2** | **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |