| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕЕ00031620 |

Наименование МТР: Водонагреватель накопительный 30 л

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Объем | л | 30 |
| 1.2 | Мощность | кВт | 1,5 |
| 1.3 | Напряжение сети | В | 220/240 |
| 1.4 | Установка |  | вертикальная/горизонтальная |
| 1.5 | Способ крепления |  | настенный |
| 1.6 | Внутреннее покрытие бака |  | нержавеющая сталь |
| 1.7 | Материал бака |  | нержавеющая сталь |
| 1.8 | Наличие сетевой вилки |  | да |
| 1.9 | Тип ТЭНа |  | мокрый |
| 1.10 | Мах тем-ра нагрева воды | °С | 75 |
|  | Управление |  | механическое |
|  | Цвет |  | белый |
|  | Высота, в диапазоне | мм | 550-635 |
|  | Глубина, в диапазоне | мм | 236-260 |
|  | Ширина, в диапазоне | мм | 433-453 |
|  | Резьба для подключения воды | дюйма | 1/2 |
|  | Форма |  | плоская |
|  | Макс. давление воды | бар | 6 |
|  | Подводка |  | нижняя/боковая |
|  | Предохранительный клапан |  | да |
|  | Обратный клапан |  | есть |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантийный срок | Не менее, мес | 12 |
| 2.5 | Гарантийный срок на внутренний бак | Не менее, мес | 36 |
| 2.6 | Срок службы | Не менее, лет | 3 |

| ФИО Ответственного: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |