|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИД00025382 |

Наименование МТР: Стол для весов антивибрационный 1200х600х760

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 1.1 | Размеры | мм | Длина, мм: 1200  Глубина, мм: 600  Высота, мм: 760(780) |
| 1.2 | Цвет | - | белый |
| 1.3 | Кромка | - | светло-коричневая |
| 1.4 | Боковые панели | - | Меламин толщиной 16мм |
| 1.5 | Столешница | - | белый ламинат (влагостойкая ДСП толщиной 26мм, ламинированная термо- и химически стойким пластиком) |
| 1.6 | Встроенный стол | - | столешница – полированный гранит толщиной 30мм |
| 1.7 | Паспорт | - | наличие |
| 1.8 | Основание | - | цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской |
| 1.9 | Опоры | - | регулируемые |
| **2** | **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Горунова О.В. |
| Должность: | инженер-химик ИЦКВ отделения НФС-3 |
| Телефон / Факс: | 207-25-67 |
| Электронный адрес: | ogorunova@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник ИЦКВ | Нездойминога Ольга Ивановна |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |