Приложение №2 к договору

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**Ведомость договорной цены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена за един., руб.,без НДС |
| 1. | Осмотр сетевых задвижек (одна задвижка) | услуга |  |
| 2. | Измерение давления на сети манометром (одно измерение) | услуга |  |
| 3. | Постановка щитового ограждения (1,5м) | шт. |  |
| 4. | Разгонка червяка задвижки на сети ручным способом (один червяк): |  |  |
|  | до 125 мм | шт. |  |
|  | до 200 мм | шт. |  |
|  | до 350 мм | шт. |  |
| 5. | Снятие чугунных задвижек (одна задвижка): |  |  |
|  | до 100 мм | шт. |  |
|  | до 150 мм | шт. |  |
|  | до 200 мм | шт. |  |
|  | до 250 мм | шт. |  |
|  | до 300 мм | шт. |  |
| 6. | Установка чугунных задвижек (одна задвижка): |  |  |
|  | до 100 мм | шт. |  |
|  | до 150 мм | шт. |  |
|  | до 200 мм | шт. |  |
|  | до 250 мм | шт. |  |
|  | до 300 мм | шт. |  |
| 7. | Установка чугунных задвижек с материалом (одна задвижка): |  |  |
|  | до 100 мм | шт. |  |
|  | до 150 мм | шт. |  |
|  | до 200 мм | шт. |  |
| 8. | Закрывание или открывание задвижек на сети (одна задвижка): |  |  |
|  | до 125 мм | шт. |  |
|  | до 200 мм | шт. |  |
|  | до 300 мм | шт. |  |
| 9. | Спуск воды из водопроводной линии после закрывания задвижек и наполнения линии после ремонта (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально) |  |  |
|  | до 150 мм | линия |  |
|  | до 300 мм | линия |  |
| 10. | Наполнение водой водопроводную линию (до 0,5 км трубы, при большей длине линии норма времени увеличивается пропорционально) |  |  |
|  | до 150 мм | линия |  |
|  | до 300 мм | линия |  |
| 11. | Работа бригады слесарей | час |  |
| 12. | Откачка | колодец |  |
| 13. | Очистка колодца в ручную | колодец |  |
| 14. | Установка хомутов без материалов: |  |  |
|  | до 50мм | шт |  |
|  | до 100мм | шт |  |
|  | до 200мм | шт |  |
|  | до 300мм | шт |  |
| 15 | Установка хомутов с материалом: |  |  |
|  | до 50мм | шт |  |
|  | до 100мм | шт |  |
|  | до 200мм | шт |  |
|  | до 300мм | шт |  |
| 16 | Установка врезного хомута без материалов: |  |  |
|  | до 50мм | шт |  |
|  | до 100мм | шт |  |
|  | до 200мм | шт |  |
|  | до 300мм | шт |  |
| 17 | Установка врезного хомута с материалом: |  |  |
|  | до 50мм | шт |  |
|  | до 100мм | шт |  |
|  | до 200мм | шт |  |
|  | до 300мм | шт |  |
| 18 | Замена вентилей, кранов без материалов: |  |  |
|  | до 50мм | шт |  |
|  | до 100мм | шт |  |
|  | до 200мм | шт |  |
|  | до 300мм | шт |  |
| 19 | Замена врезного патрубка без материалов: |  |  |
|  | до 50мм | шт |  |
|  | до 100мм | шт |  |
|  | до 200мм | шт |  |
|  | до 300мм | шт |  |
| 20 | Замена врезного патрубка с материалом: |  |  |
|  | до 50мм | шт |  |
|  | до 100мм | шт |  |
|  | до 200мм | шт |  |
|  | до 300мм | шт |  |
| 21. | Врезка в действующую водопроводную сеть |  |  |
|  | Врезка до 32мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 40-300 мм., (приварка резьбы) | шт |  |
|  | Врезка до 50мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 50-300 мм., ( приварка резьбы) | шт |  |
|  | Врезка до 80мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 80-300 мм., ( приварка резьбы) | шт |  |
|  | Врезка до 100мм в действующие наружные сети стального трубопроводов диаметром от 100-300 мм., ( приварка резьбы) | шт |  |
| 22. | Первичная установка прибора учета в колодце: |  |  |
|  | Ду-15мм | шт |  |
| 23. | Первичная установка прибора учета в колодце с материалом: |  |  |
|  | Ду-15мм | шт |  |
| 24. | Замена, установка или снятие прибора учета: |  |  |
|  | Ду-15мм | шт |  |