| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование механическое |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС | ЕК00040539 |

| Наименование МТР: Цепь пластинчатая тяговая М56 Р160 D60 b124 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип |  | Катковая |
| 1.2 | Материал цепи |  | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 1.3 | Материал ролика |  | Полиамид 6 |
| 1.4 | Номер цепи |  | М56 |
| 1.5 | Шаг цепи | мм | 160 |
| 1.6 | Диаметр ролика | мм | 60 |
| 1.7 | Страна производства |  | Россия |
| 1.8 | Наличие согласия производителя оборудования, на котором будут применяться цепи |  | да |
| 1.9 | Длина цепи | м | 11,52 |
| 2. | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1. | Соответствие стандартам |  | Продукция должна соответствовать ГОСТ |
| 2.2. | Подтверждение требования опросного листа |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3. | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания весь срок службы |
| 2.4. | Гарантия на продукция со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 5 лет |

| ФИО Ответственного: | Бородкин Дмитрий Станиславович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник УМО ГОКС |
| Телефон / Факс: | 8 917 948 14 36 |
| Электронный адрес: | dBorodkin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |