## СКС-2023-П-З-671.2 Кр гаража АТ
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение № ____ к договору № _________ от __________________ 2023 г.
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
_______________ В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2023 года | [9 empty] | "______ " _______________2023 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Гараж АТЦ (инв. № 53) | [17 empty] | Гараж АТЦ (инв. № 53)
(наименование стройки)
Капитальный ремонт помещения гаража АТЦ для размещения в нем серверной комнаты (монтаж сплит-системы на 5 кВт) по адресу: г. Самара, ул.Луначарского, 56. | [18 empty] | Капитальный ремонт помещения гаража АТЦ для размещения в нем серверной комнаты (монтаж сплит-системы на 5 кВт) по адресу: г. Самара, ул.Луначарского, 56.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2023-П-З-671.2
Капитальный ремонт помещения гаража АТЦ для размещения в нем серверной комнаты (монтаж сплит-системы на 5 кВт) | [19 empty] | Капитальный ремонт помещения гаража АТЦ для размещения в нем серверной комнаты (монтаж сплит-системы на 5 кВт)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ДВ СКС-2023-П-З-671.2 | [19 empty] | ДВ СКС-2023-П-З-671.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2023 года | [19 empty] | III квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 239.75 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 47.54 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 13.34 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 18.51 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.01 | тыс.руб.
| оборудования |  | 133.75 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 43.02 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.04 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Серверная | [22 empty] | Раздел 1. Серверная
1 | ГЭСН20-06-018-07 прим. | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного (напольно-потолочного) типа мощностью: до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 7: 2 | [9 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного (напольно-потолочного) типа мощностью: до 8 кВт
| Прил.20.1 п.3.9 | Установка сплит-систем на высоте от пола, м: св. 3 до 5 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02 | [22 empty] | Установка сплит-систем на высоте от пола, м: св. 3 до 5 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.1751; 12: 4526.45 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.68 | 1,4076 (1,02*1,15*1,2) | 13.1751 |  |  | 343.56 |  | 4526.45 | [12 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 637.89 | [11 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.5028; 7: 3.0056; 10: 6.61; 12: 19.87 | [12 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) |  |  |  | т | 4e-05 |  | 8e-05 | 108495.2 | 1.12 | 121514.62 |  | 9.72 | [12 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)
| 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.008 | 449.47 | 1.12 | 503.41 |  | 4.03 | [12 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 |  |  |  | кг | 0.0086 |  | 0.0172 | 166.84 | 1.12 | 186.86 |  | 3.21 | [12 empty] | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12
| 01.7.15.12-0002 | Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.08 | 511.2 | 1.12 | 572.54 |  | 45.8 | [12 empty] | Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 2 | 375.17 | 0.74 | 277.63 |  | 555.26 | [12 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5164.34 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4526.45 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 4929.3 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 2770.19 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6431.92; 12: 12863.83 | [15 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_64.2.03.02_63_6316166243_15.11.2023_02 | Блок внутренний SACF18D5-A сплит-системы напольно-потолочного типа. Energolux. |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2; 10: 23908.5; 12: 47817 | [9 empty] | Блок внутренний SACF18D5-A сплит-системы напольно-потолочного типа. Energolux.
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=28350/1,2*1,012 | [29 empty] | Цена=28350/1,2*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 47817 | [15 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_64.2.03.02_63_6316166243_15.11.2023_02 | Блок наружный SAU18U5-A сплит-системы напольно-потолочного типа с низкотемпературным комплектом -40. Energolux. |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2; 10: 37285.88; 12: 74571.76 | [9 empty] | Блок наружный SAU18U5-A сплит-системы напольно-потолочного типа с низкотемпературным комплектом -40. Energolux.
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=44212,5/1,2*1,012 | [29 empty] | Цена=44212,5/1,2*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 74571.76 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-23.2.02.04-0005 | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм |  |  |  | м | 15 |  | 15 | 204.91 | 1.01 | 206.96 |  | 3104.4 | [9 empty] | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3104.4 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-23.2.02.04-0008 | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 12 мм |  |  |  | м | 15 |  | 15 | 390.27 | 1.01 | 394.17 |  | 5912.55 | [9 empty] | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5912.55 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-12.2.07.04-0202 прим. | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр до 10 мм, толщина 13 мм |  |  |  | м | 15 |  | 15 | 54.41 | 1.27 | 69.1 |  | 1036.5 | [9 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр до 10 мм, толщина 13 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1036.5 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-12.2.07.04-0203 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм |  |  |  | м | 15 |  | 15 | 56.12 | 1.27 | 71.27 |  | 1069.05 | [9 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1069.05 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 прим. | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр до 20 мм |  |  |  | 10 м | 1.5 |  | 1.5 | 368.44 | 1.13 | 416.34 |  | 624.51 | [9 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр до 20 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=15 / 10 | [30 empty] | Объем=15 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 624.51 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.1.06.09-0176 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.02 |  | 0.02 | 118420.9 | 0.95 | 112499.86 |  | 2250 | [9 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20 / 1000 | [30 empty] | Объем=20 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2250 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-01.7.06.03-0022 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | м | 35.25 |  | 35.25 | 2.52 | 1.32 | 3.33 |  | 117.38 | [9 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2,35*15 | [30 empty] | Объем=2,35*15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 117.38 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-14.5.01.05-0012 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий |  |  |  | л | 2 |  | 2 | 466.36 | 1.05 | 489.68 |  | 979.36 | [9 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 979.36 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | [21 empty] | Прибор сигнализирующий емкостной | bar: 4 to 5; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.504; 12: 2883.51 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 7.92 | 1.2 | 9.504 |  |  | 303.4 |  | 2883.51 | [12 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 48.97 | [11 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 284.15 | 1.16 | 329.61 |  | 0.66 | [12 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 6.61; 12: 0.45 | [12 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.12 | 1095.46 |  | 32.86 | [12 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 0.86 | 3730.91 |  | 0.07 | [12 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 0.83 | 746.63 |  | 14.93 | [12 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2932.48 | [13 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 48.06 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2883.51 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2595.16 | [14 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1326.41 | [14 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6902.11; 12: 6902.11 | [15 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_89.1.61.03_63_6316166243_15.11.2023_02 | Согласователь работы кондиционеров БУРР-1М |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 1; 10: 6311.25; 12: 6311.25 | [9 empty] | Согласователь работы кондиционеров БУРР-1М
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=7425/1,2*1,02 | [29 empty] | Цена=7425/1,2*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6311.25 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2 | [9 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.88; 12: 912.36 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | чел.-ч | 1.2 | 1.2 | 2.88 |  |  | 316.79 |  | 912.36 | [12 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 82.36 | [11 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.002 | 284.15 | 1.16 | 329.61 |  | 0.66 | [12 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.1352; 10: 6.61; 12: 0.89 | [12 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.06 | 978.09 | 1.12 | 1095.46 |  | 65.73 | [12 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 4338.27 | 0.86 | 3730.91 |  | 0.15 | [12 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 899.56 | 0.83 | 746.63 |  | 14.93 | [12 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 994.72 | [13 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 15.21 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 912.36 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 821.12 | [14 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 419.69 | [14 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1125.37; 12: 2250.74 | [15 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_89.1.61.03_63_6316166243_15.11.2023_02 | Исполнительный блок ротации БИС-1М |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2; 10: 2524.5; 12: 5049 | [9 empty] | Исполнительный блок ротации БИС-1М
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=2970/1,2*1,02 | [29 empty] | Цена=2970/1,2*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5049 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 7: 0.2 | [9 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=20 / 100 | [30 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.648; 12: 1041.72 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 | 1.2 | 3.648 |  |  | 285.56 |  | 1041.72 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 27.58 | [11 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 1.0675; 10: 6.61; 12: 7.06 | [12 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.35 | 52.34 | 1.12 | 58.62 |  | 20.52 | [12 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1069.3 | [13 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.36 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1041.72 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1010.47 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 531.28 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13142.05; 12: 2628.41 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 20 |  | 20 | 12.11 | 0.92 | 11.14 |  | 222.8 | [9 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 222.8 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 7: 0.2 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=20 / 100 | [30 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5096; 12: 441.18 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 6.29 | 1.2 | 1.5096 |  |  | 292.25 |  | 441.18 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14.35 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0144; 12: 5.04 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.03 | 1.2 | 0.0072 |  |  | 1443.31 |  | 10.39 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.2 | 0.0072 |  |  | 401.56 |  | 2.89 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.03 | 1.2 | 0.0072 | 477.92 | 1.15 | 549.61 |  | 3.96 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.2 | 0.0072 |  |  | 298.94 |  | 2.15 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 65.69 | [11 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 26.67 |  | 5.334 | 5.87 | 1.07 | 6.28 |  | 33.5 | [12 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00105 |  | 0.00021 | 43821.53 | 1.07 | 46889.04 |  | 9.85 | [12 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.004 | 79.88 | 1.36 | 108.64 |  | 0.43 | [12 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.01 | 1289.92 | 1.28 | 1651.1 |  | 16.51 | [12 empty] | Гильзы кабельные медные 16 мм
| 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00244 | 1959.26 | 1.13 | 2213.96 |  | 5.4 | [12 empty] | Втулки, диаметр 28 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 526.26 | [13 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.35 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 446.22 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 432.83 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 227.57 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5970.05; 12: 1194.01 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (для коммуникаций) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 7: 0.1 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (для коммуникаций)
|  | Объем=(2*5) / 100 | [30 empty] | Объем=(2*5) / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [22 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3171; 12: 684.92 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 18.39 | 1,26 (1,05*1,2) | 2.3171 |  |  | 295.59 |  | 684.92 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.06 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0012; 12: 0.32 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 0.0012 | 37.32 | 1.38 | 51.5 |  | 0.06 | [12 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.0012 |  |  | 265.48 |  | 0.32 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 24.79 | [11 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 7.4304; 7: 0.74304; 10: 6.61; 12: 4.91 | [12 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.3 |  | 0.03 | 261.09 | 1.12 | 292.42 |  | 8.77 | [12 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0001 | 99190.96 | 1.12 | 111093.88 |  | 11.11 | [12 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 710.09 | [13 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.87 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 685.24 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 664.68 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 349.47 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17351.1; 12: 1735.11 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-20.2.05.04-0031 | Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм |  |  |  | м | 10 |  | 10 | 177.37 | 1.33 | 235.9 |  | 2359 | [9 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2*5 | [30 empty] | Объем=2*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2359 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (для электропитания) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 7: 0.2 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (для электропитания)
|  | Объем=(2*10) / 100 | [30 empty] | Объем=(2*10) / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [22 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.1051; 12: 1213.42 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 16.29 | 1,26 (1,05*1,2) | 4.1051 |  |  | 295.59 |  | 1213.42 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.12 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0024; 12: 0.64 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 0.0024 | 37.32 | 1.38 | 51.5 |  | 0.12 | [12 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 265.48 |  | 0.64 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 42.6 | [11 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 1.3133; 10: 6.61; 12: 8.68 | [12 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.04 | 261.09 | 1.12 | 292.42 |  | 11.7 | [12 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0002 | 99190.96 | 1.12 | 111093.88 |  | 22.22 | [12 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1256.78 | [13 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 19.26 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1214.06 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1177.64 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 619.17 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15364.25; 12: 3072.85 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-20.2.05.04-0023 | Кабель-канал (короб), размеры 16х16 мм |  |  |  | м | 20 |  | 20 | 13.35 | 1.33 | 17.76 |  | 355.2 | [9 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 16х16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2*10 | [30 empty] | Объем=2*10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 355.2 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 7: 0.2 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
|  | Объем=20 / 100 | [30 empty] | Объем=20 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [22 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.94752; 12: 276.91 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1,26 (1,05*1,2) | 0.94752 |  |  | 292.25 |  | 276.91 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.78 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0048; 12: 1.68 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 1443.31 |  | 3.46 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 401.56 |  | 0.96 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 0.0024 | 477.92 | 1.15 | 549.61 |  | 1.32 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 298.94 |  | 0.72 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 23.31 | [11 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 2.666 | 5.87 | 1.07 | 6.28 |  | 16.74 | [12 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.55 |  | 0.11 | 37.71 | 1.32 | 49.78 |  | 5.48 | [12 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.01 | 79.88 | 1.36 | 108.64 |  | 1.09 | [12 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 306.68 | [13 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.4 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 278.59 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 270.23 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 142.08 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3616.95; 12: 723.39 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования |  |  |  | 4: т; 5: 0.04132; 7: 0.04132 | [9 empty] | Монтаж защитных ограждений оборудования
|  | Объем=20,66*2/1000 | [30 empty] | Объем=20,66*2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.10 табл.3 п.1.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.9324; 12: 1358.97 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 86.5 | 1,38 (1,15*1,2) | 4.9324 |  |  | 275.52 |  | 1358.97 | [12 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21.88 | [11 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.019214; 12: 6.51 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.12 | 1,5 (1,25*1,2) | 0.0074376 |  |  | 1443.31 |  | 10.73 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1,5 (1,25*1,2) | 0.0074376 |  |  | 401.56 |  | 2.99 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.час | 4.42 | 1,5 (1,25*1,2) | 0.27395 | 13.44 | 1.27 | 17.07 |  | 4.68 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,5 (1,25*1,2) | 0.011776 | 477.92 | 1.15 | 549.61 |  | 6.47 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,5 (1,25*1,2) | 0.011776 |  |  | 298.94 |  | 3.52 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 135.7 | [11 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.118; 7: 0.046196; 10: 6.61; 12: 0.31 | [12 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 16 |  | 0.66112 | 174.93 | 1.02 | 178.43 |  | 117.96 | [12 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 4e-07 | 70296.2 | 1.12 | 78731.74 |  | 0.03 | [12 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 4.1e-06 | 231787.35 | 1.83 | 424170.85 |  | 1.74 | [12 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.0007727 | 307.84 | 0.96 | 295.53 |  | 0.23 | [12 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 1.2e-06 | 60258.2 | 1.07 | 64476.27 |  | 0.08 | [12 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 8.02e-05 | 136760 | 0.99 | 135392.4 |  | 10.86 | [12 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 4.26e-05 | 16496.03 | 1.22 | 20125.16 |  | 0.86 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 1.28e-05 | 51280.15 | 1.63 | 83586.64 |  | 1.07 | [12 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0006; 7: 2.48e-05; 10: 103311.82; 12: 2.56 | [12 empty] | Растворитель Р-4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1523.06 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1365.48 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 6: 0.9; 7: 83.7; 12: 1142.91 | [14 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 719.61 | [14 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 81935.62; 12: 3385.58 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_89.1.61.03_63_6316166243_15.11.2023_02 | Антивандальная решетка 1200х1000х700 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2; 10: 6630; 12: 13260 | [9 empty] | Антивандальная решетка 1200х1000х700 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [28 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=7800/1,2*1,02 | [29 empty] | Цена=7800/1,2*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13260 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 45896.97 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 13339.44 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 41.19 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 14.19 | [22 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 32502.15 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 47540.16 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5885.42 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 21.88 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6.51 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 32064.34 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6072.21 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3489.8 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 18506.62 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7454.02 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 19.31 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7.68 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 437.81 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6972.13 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3615.67 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 133749.01 | [22 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 199795.79 | [23 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 13353.63 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 13044.34 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7105.47 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 39959.16 | [24 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 239754.95 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [38 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 13260 | [27 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 133749.01 | [27 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 43.0188 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.042014 | [28 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий инженер |  |  |  | 5: (Ю.Ю. Шкатова) | [29 empty] | Ведущий инженер | (Ю.Ю. Шкатова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: (Е.Г. Зелих) | [31 empty] | Начальник СДО | (Е.Г. Зелих)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.