| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДЯ00035683 |

Наименование МТР: Разъем модульный РРМ77/3

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип изделия |  | Разъем |
| 1.2 | Напряжение | В | 220 |
| 1.3 | Номинальный ток | А | 10 |
| 1.4 | Способ монтажа |  | DIN-рейка |
| 1.5 | Количество переключающих контактов |  | 3 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение |  | У2.1 |
| 2.2 | Нормативный документ |  | ГОСТ Р 50030.5.1 |

| ФИО Ответственного: | Грачев Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник уч-ка №5 ЦКНС |
| Телефон: | 8(987)161-29-93 |
| Электронный адрес: | mgrachev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |