| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДИ00030890 |

Наименование МТР: Крышка лотка с заземлением 100х3000мм толщина 1.5мм горячеоцинкованная

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Цвет |  | Светло-серый |
| 1.2 | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |
| 1.3 | Толщина материала | мм | 1.5 |
| 1.4 | Длина | мм | 3000 |
| 1.5 | Ширина крышки | мм | 100 |
| 1.6 | Материал |  | Сталь |
| 1.7 | Тип крепления |  | Защелкивание |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |

| ФИО Ответственного: | Грачев Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник уч-ка №5 ЦКНС |
| Телефон: | 8(987)161-29-93 |
| Электронный адрес: | mgrachev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |