| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ00025108 |

Наименование МТР: Термогигрометр Testo 608-H1

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение | мм | измерения температуры и влажности в помещениях при контроле параметров микроклимата |
| 1.2 | Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы |  | Наличие |
| 1.3 | измерение температуры | °C | 0 ... +50 |
| 1.3.1 | погрешность | °C | ±0,5 |
| 1.3.2 | разрешение | °C | 0,1 |
| 1.4 | измерение влажности | % ОВ | 10 ... 95 |
| 1.4.1 | погрешность | % ОВ | ±0,3 |
| 1.4.2 | разрешение | % ОВ | 0,1 |
| 1.5 | Комплектация |  |  |
| 1.5.1 | Термогигрометр | шт | наличие |
| 1.5.2 | руководство по эксплуатации | шт | наличие |
| 1.5.3 | паспорт завода-изготовителя | шт | наличие |
| 1.5.4 | свидетельство о первичной поверке | шт | наличие |
| 1.5.6 | свидетельство об утверждении типа средства измерений | шт | наличие |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |