| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ00025185 |

Наименование МТР: Укладка-контейнер для транспортировки пробирок УКТП-01 «ЕЛАТ»

| № п/п |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Габаритные размеры укладки-контейнера | мм | 350х225х270 |
| 2 | Масса контейнера, не более | кг | 2,0 |
| 3 | Максимальная рабочая нагрузка не более | кг | 6,0 |
| 4 | Устойчивость к воздействию химических дезинфицирующих средств |  | Укладка-контейнер устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств по МУ 287-113 МЗ РФ при температуре не более 50 °С. |
| 5 | Качество материалов |  | Укладка-контейнер изготовлена из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных материалов: полистирола УПМ-0508 ГОСТ 28250, полиэтилена 210 ГОСТ 16338 и термоэластопласта ELASTRON G 202.002. |
| 6 | Средний срок службы укладки-контейнера с момента её изготовления | лет | Не менее 2 |

| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |