| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ИБ00025322 |

Наименование МТР: РН метр милливольтметр рН-150МА

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диапазон измерения pH | ед. рН | 1...14 |
| 1.2 | разрешение измерения pH | ед. рН | 0.01 |
| 1.3 | - Диапазон измерения mV | mV | -1999...1999 |
| 1.4 | разрешение измерения mV | mV | 1 |
| 1.5 | Диапазон измерения температуры | °C | 10...100 |
| 1.6 | разрешение измерения температуры | °C | 1 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Номер по Госреестру |  | наличие |
| 2.2 | Поверка |  | включена |
| 2.3 | Комплектность |  | - Преобразователь pH-150MA, Блок питания, Штатив универсальный, Датчик температуры ТК-06, Электрод ЭСКЛ-08М.1, Комплект принадлежностей, Формуляр, Руководство по эксплуатации |

| ФИО Ответственного: | Макиенко Ирина Александровна |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер-химик |
| Телефон: | 242-44-18 |
| Электронный адрес: | iMakienko@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Нездойминога Ольга Ивановна |
| Подпись: |  |