| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ00026478 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: холодильник фармацевтический ХФ-400-2 “POZIS” или аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Размеры | мм | Длина: 610 Ширина: 600 Высота: 1950 |
| 1.2 | Общий объем | л | 400 |
| 1.3 | Масса | кг | не более 74 |
| 1.4 | Номинальная потребляемая мощность | Вт | 250 |
| 1.5 | Напряжение | В | 220 |
| 1.6 | Гарантия | год | 2 |
| 1.7 | Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями |  | наличие |
| 1.8 | Система оттаивания холодильной камеры |  | авто |
| 1.9 | Температура в холодильной камере | оС | +2-+15 |
| 1.10 | Точность поддержания температуры | оС | ±2 |
| 1.11 | Наличие термокарты |  | да |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Руководство по эксплуатации |  | наличие (на русском языке) |
| 2.2 | Паспорт |  | наличие |

| ФИО Ответственного: | Горунова О.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер-химик ИЦКВ отделения НФС-3 |
| Телефон / Факс: | 207-25-67 |
| Электронный адрес: | ogorunova@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник ИЦКВ | Нездойминога Ольга Ивановна |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |