| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ00032666 |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3Б

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Количество ячеек фильтровальных | шт | 3 |
| 1.2 | Диаметр мембраны | мм | 35 |
| 1.3 | Рабочий объем воронки | см3 | 333 |
| 1.4 | Вакуумная станция |  | 1 |
| 1.5 | Рабочий вакуум | МПа | 0,035-0,095 |
| 1.6 | Рабочая жидкость |  | Водопроводная вода |
| 2 | Комплектация |  |  |
| 2.1 | Ячейка фильтровальная | шт | 3 |
| 2.2 | Вакуумная станция | шт | 1 |
| 2.3 | Паспорт | шт | 1 |

| ФИО Ответственного: | Макиенко Ирина Александровна |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер-химик |
| Телефон / Факс: | 242-44-18 |
| Электронный адрес: | iMakienko@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога Ольга Ивановна |
| Подпись: |  |