| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ00040688 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР:  Шпатель-ложечка (узкий) ПП ЭКРОСХИМ или аналог 150х12х2мм

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Размеры | мм | 150х12х2 |
| 1.2 | Материал | - | полипропилен |
| 1.3 | температурный режим работы | оС | от -10 до +135 |
| 1.4 | поверхность | - | гидрофобная и антиадгезионная |
| 1.5 | свойство |  | Химическая устойчивость |

| ФИО Ответственного: | Горунова О.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер-химик ИЦКВ отделения НФС-3 |
| Телефон / Факс: | 207-25-67 |
| Электронный адрес: | ogorunova@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник ИЦКВ | Нездойминога Ольга Ивановна |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |