| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИГ00025098 |

Наименование МТР: Виала хроматографическая 20 мл  под кримпер

| №п/п |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Виала для парофазных дозаторов |
| 1.2 | Объем | мл | 20 |
| 1.3 | Совместимость |  | Подходит для парофазных дозаторов Хроматэк |
| 1.4 | Тип горловины |  | Под кримпер |
|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Виала | шт | 1 |

| ФИО Ответственного | Исаева Любовь Владимировна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник отделения НФС-2 |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога Ольга Ивановна |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |