| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИГ00038380 |

Наименование МТР: Кримперные алюминиевые крышки диаметр 20мм толщина 3 мм с отверстием с септами

| №п/п |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип крышки |  | обжимная под кримп |
| 1.2 | Материал |  | алюминий |
| 1.3 | Диаметр внешний | мм | 20 |
| 1.4 | Диаметр внутреннего отверстия | мм | 8-10 |
| 1.5 | Материал септы |  | Silicone/PTFE (силикон/тефлон) |
| 1.6 | Толщина септы | мм | 3 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Крышки с септами |  | в сборе |

| ФИО Ответственного | Исвева Л.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |