| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ИГ00040941 |

Наименование МТР: _Кювета кварц КУ-1 ОП 10x10

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Предназначена для использования в анализаторах жидкости "Флюорат" |
| 1.2 | Длина оптического пути | мм | 10х10 |
| 1.3 | Габаритные размеры | мм | 12,5 х 12,5 х 45 |
| 1.4 | Материал стенок |  | Кварцевое стекло марки КУ–1 |
| 1.5 | Особенности |  | Прозрачные стенки |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 20903-75 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |