|  |
| --- |
| Формулировка вопроса участника[[1]](#footnote-1): |
| 1. Просьба уточнить по 23 поз - Сенсор Mipex O2. Для каких приборов нужны эти сенсоры? 2. Просьба уточнить полную модификацию по 12поз. Преобразователь вторичный Радон-РИЦ 1,2-ДО/1,6-3: |

Ответ на запрос.

1. к газоанализатору ФП-34

2. Радон-РИЦ 1.2-Д.0000/9999-3-Щ.54-2

- количество управляющих каналов — Два

- измеряемый технологический параметр — Давление, МПа

- граничные значения диапазона индикации - 0000/9999

- выходной сигнал — 4-20мА

- тип корпуса — Щитовой вариант

- исполнение корпуса — IP54

- наличие и тип платы связи — ПС-485 (RS485)

1. При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) закупочной документации, в связи с которым задается вопрос. [↑](#footnote-ref-1)