Текст запроса:

По позиции №2 (Мегаомметр DT-6605 ГОСТ 22261-94): в технической документации прописана поставка согласно ОЛ, но ОЛ на данную позицию не приложен. Просьба прикрепить ОЛ или убрать требование о поставке по ОЛ!

По позиции №3 (Указатель напряжения ПИН-90М 50...1000В): данный указатель согласно документации производителя не соответствует POCC AM.АГ83.H02021; из нормативных ссылок есть только ТУ РА 16089462.5505-2008. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №4 (Клещи токоизмерительные APPA 137): в технической документации прописана поставка согласно ОЛ, но ОЛ на данную позицию не приложен. Просьба прикрепить ОЛ или убрать требование о поставке по ОЛ! Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что техника производства АРРА больше не поставляется на территорию РФ, в связи с чем просим вас заменить требуемую позицию на аналог - DT-3352 Клещи электроизмерительные, ваттметр. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №5 (Мультиметр цифровой MY68): ГОСТ 11851-85 никаким образом не относится к данной технике. Просьба убрать и внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №8 (Мультиметр цифровой MS8221C): ГОСТ 6507-90 никаким образом не относится к данной технике. Просьба убрать и внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №9 (Мультиметр цифровой DT-9208A): ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 никаким образом не относится к данной технике. Просьба убрать и внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №11 (Указатель напряжения УВН-10 с газоразрядной лампой): РОС АМ.АВ 51.НО4568 никаким образом не относится к данной технике. Просьба убрать и внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №12 (Термометр ТЛ-6М исп.2 0...+55градC ртутный): данный прибор согласно документации производителя не соответствует ГОСТ 215-73; из нормативных ссылок есть только ТУ 25-2021.003-88. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №13 (Пирометр Питон-105-500 -20...+600градC ОЛ): в технической документации прописана поставка согласно ОЛ, но ОЛ на данную позицию не приложен. Просьба прикрепить ОЛ или убрать требование о поставке по ОЛ! Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что данная техника снята с производства и больше не поставляется, в связи с чем просим вас заменить требуемую позицию на аналог - RGK PL-12 Пирометр. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №16 (Регулятор температуры РТК-02-50М): наименование данной позиции у вас указано для одного прибора, но ТУ совсем для иного. Просьба уточнить, что именно вы хотите, а также производителя данного оборудования. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №17 (Термометр ТМТБ-3 0...+120градC 0...0,6МПа с осевым присоединением): данный прибор согласно документации производителя не соответствует ТУ 25-2021.003-88; из нормативных ссылок есть только ТУ 4212-001-4719015564-2008. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №18 (Измеритель-регулятор ТРМ202-Н.РР 2 канала): в технической документации прописана поставка согласно ОЛ, но ОЛ на данную позицию не приложен. Просьба прикрепить ОЛ или убрать требование о поставке по ОЛ!

По позиции №19 (Устройство контроля температуры УКТ38-В Щ4.ТС 8 каналов): данный прибор согласно документации производителя не соответствует ТУ 4211-016-46526536-2005; из нормативных ссылок есть только ТУ 4217-015-46526536-2008. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №20 (Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А): данный прибор согласно документации производителя не соответствует ТУ 4217-016-46526536-2009; из нормативных ссылок есть только ТУ 4217-018-46526536-2009. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №22 (Контроллер ПЛК100-24.P-M): данный прибор согласно документации производителя не соответствует ТУ 4217-026-46526536-2011; из нормативных ссылок есть только ТУ 4252-001-46526536-2006. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №26 (Микро ПЛК PLR-M CPU DI12/DO06(R) 24В DC ОЛ): наименование данной позиции у вас указано для одного прибора, но ТУ совсем для иного. Просьба уточнить, что именно вы хотите, а также производителя данного оборудования. Просьба внести соответствующие изменения в документацию!

Кроме того, просим обратить ваше внимание на то, что в приложенной документации имеются лишние ОЛ, которые не имеют отношения к закупке, просьба их убрать!

«Сборка товара производится силами Поставщика и входит в стоимость товара», «Товар должен поставляться в собранном виде. Если Товар будет доставлен не в собранном виде, то Покупатель может либо не принять такой Товар и вернуть его Поставщику за счет, либо принять его под обязательство Поставщика в скорейший срок произвести сборку Товара. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом Покупателя. В случае, если Покупатель воспользуется своим правом принять Товар не в собранном виде, то в период ожидания сборки товар будет помещен Покупателем на ответственное хранение, с отнесением на Поставщика фактических расходов за хранение.» - просьба убрать данные требования, так как они не применимы для данного типа техники. Исходя из вашего требования, может возникнуть ситуация следующего характера, например: вам привезли мультиметры в комплекте с батарейками, не вставленными в прибор. Наш представитель должен будет приехать и вставить батарейки, судя по требованию. На наш взгляд данное требование является нецелесообразным для данной закупки.

Помимо этого, вы просите осуществить поставку приборов о основном на март месяц. Но подведение итогов закупки у вас назначено на 29.02, последующее заключение договора также займет 20 дней, получается, что на доставку остаётся не больше недели, что, в свою очередь, возможно только если приборы находятся в наличии, но это не так – всё оборудование имеет свой длительный производственный цикл и доставку. Просим передвинуть все мартовские сроки поставки на более позднее время и заведомо не ставить поставщика в условия недобросовестного исполнения договора с просрочкой поставки!

Ответ на запрос:

1)

Поз.2 ОЛ есть. Файл называется СВ03000009

Поз. 4 фраза «согласно ОЛ» будет убрана в изменениях к ЗД.

Поз. 13 ОЛ есть. Файл называется ОЛ-СЕ00025397

Поз. 18 фраза «согласно ОЛ» будет убрана в изменениях к ЗД.

Поз. 26 согласно ОЛ.

В позициях, где несоответствие ТУ и Наименования, руководствоваться Наименованием.

По позициям, где снято оборудование с производства или не поставляется, рассматриваем аналоги.

2) Лишних опросных листов в составе ЗД не имеется.

3) Проект договора будет заменен на верный в изменениях к ЗД.

4) Подведение итогов закупки может быть осуществлено ранее даты подведения указанной на площадке. До 29.02 включительно. Заключение договора происходит не ранее чем через 10 и не позднее чем, через 20 дней с момента размещения итогового протокола в единой информационной системе.

Участник может предлагать свои сроки поставки в графе Примечания по форме Приложения 1.1 Условия заключения договора в составе закупочной документации.