| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Приборы |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СВ00025900 |

Наименование МТР: ____Мегаометр цифровой Е 6-31________________________________

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диапазон измерения |  | 1кОм – 300 ГОм |
| 1.2 | Испытательное напряжение |  | 500,1000,2500 В |
| 1.3 | Рабочая температура |  | -30 -+50 °С |
| 1.4 | Измерение напряжения |  | 40-700 В |
| 1.5 | Индикация уровня остаточного напряжения |  | Есть |
| 1.6 | Индикация разряда батареи |  | Есть |
| 1.7 |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 5лет |

| ФИО Ответственного: | Боронихин Александр Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ГОКС |
| Телефон: | 8-919-815-48-31 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |