| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СЕ00025397 |

Наименование: Пирометр Bosch UniversalTemp

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Вид |  | Лазерный |
| 1.2 | Единицы измерения | градус | Фаренгейт Цельсий |
| 1.3 | Поверка |  | нет |
| 1.4 | Минимальная температура | °C | -30 |
| 1.5 | Максимальная температура | °C | 500 |
| 1.6 | Погрешность измерений температуры | ##### % | 1,8 |
| 1.7 | Тип питания |  | батарейка |
| 1.8 | Тип батареек |  | АА |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | Мес. | 12 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | В.Ю. Крюков |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ЦНС |
| Телефон: | 207-25-30; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | vyKrukov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |