|  |
| --- |
|  Уважаемый заказчик! В соответствии с документацией закупочной процедуры №32413279213 установлены технические характеристики электросварных фитингов – штырьевой контакт не более 4,0мм. (Позиции 1,2,3,4,5,6,7) Наша компания имеет желание и возможность осуществить поставку фитингов, с штырьевым контактом 4,7мм  |
|  Согласно ст.2 ст.223-ФЗ1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. С учетом вышеизложенного, просим Вас внести изменения в закупочную документацию и разрешить поставить электросварные фитинги с штырьевым контактом 4,7мм с условием предоставления переходника для сварочного аппарата  |

Формулировка запроса

Ответ на запрос:

Поставка электросварных фитингов по позициям 1- 7 Приложения 1.1. к Закупочной докуменации с штырьевым контактом 4,7мм согласована с условием предоставления переходника для сварочного аппарата и сохранением всех остальных заявленных параметров.